ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

по объекту «Развитие систем водоотведения г Дрогичин со строительством очистных сооружений. I очередь»

## План минимизации негативного влияния на окружающую среду

| Мероприятия | Возможные последствия (отрицательные) | Значимость / вероятность возникновения |  | Меры по минимизации последствий | Ответственный за минимизацию последствий | Остаточное воздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водозабора «Пищевик» в г.Ганцевичи |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | Травмирование рабочих подрядчиков и других лиц при проведении строительных работ |  | От умеренного до возможного | Подрядчики должны расписать и соблюдать технику безопасности при проведении работ | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  |  |  |  | Доступ в рабочие зоны должен быть временно воспрещен сотрудникам, не имеющим отношения к строительству | Подрядчик и руководство Дрогичинского ЖКХ по месту проведения работ |  |
|  | Причинение вреда рабочим и другим лицам вследствие нарушения правил безопасного хранения отходов |  | От умеренного до возможного | До вывоза на площадку для захоронения отходов все отходы должны быть разделены и храниться в безопасной, выделенной для этой цели зоне | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  | Загрязнение окружающей среды (визуальное и пр.), связанное с неправильной утилизацией отходов |  | От умеренного до возможного | Строительные отходы должны вывозиться на площадку для захоронения отходов | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  | Загрязнение окружающей среды, связанное с загрязнением производственными и бытовыми стоками |  | От умеренного до возможного | Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке должны очищаться и обеззараживаться | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  | Потеря почвенного слоя, ведущая к повышенной эрозии почв |  | От умеренного до возможного | Отделение почвенного слоя от подпочвенного во время земляных работ и аккуратное возвращение почвенного слоя после укладки труб | Подрядчик | От незначительного до возможного |
|  | Загрязнение почвы и воды нефтепродуктами на территории строительной площадки |  | От умеренного до вероятного | Ежедневные проверки оборудования на предмет утечки масла | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  |  |  |  | Запрет мыть машины и механизмы на территории строительства |  |  |
|  | Шумовое воздействие на окружающую среду |  | От умеренного до определенного | Выполнение работ строго по будним дням, в течение стандартного рабочего дня | Подрядчик | От незначительного до возможного |
|  | Временное загрязнение атмосферы (CO, NOx, пыль, и т.д.) в связи со строительством и более интенсивным движением транспорта |  | От умеренного до вероятного | Сведение к минимуму пылевых и транспортных выбросов благодаря грамотному управлению работами и соответствующему контролю на строительной площадке | Подрядчик | От ничтожного до возможного |
|  |  |  |  | Применение мер минимизации уровня запыленности (опрыскивание водой), особенно во время затяжных засушливых периодов |  |  |
|  | Археологические «случайные находки» |  | От умеренного до возможного | В случае обнаружения каких-либо археологических артефактов, работы должны быть немедленно приостановлены и информация о находке должна быть передана соответствующим местным органам власти, а также специалистам. | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  | Демонтаж зданий и сооружений |  | От умеренного до вероятного | Установка ширм, щитов | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  | Демонтаж труб и запорной арматуры |  | От умеренного до вероятного | Установка ширм, щитов на местах проведения сварочных работ и резке металлов | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  | Временные перебои с поставками воды из новой системы водоснабжения |  | От умеренного до вероятного | Сокращение времени замены труб | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  |  |  |  | По возможности, использование альтернативных путей поставок воды |  |  |
|  | Повышение количества транспортных происшествий в связи с земляными работами, использованием тяжелой техники и ростом интенсивности движения транспорта |  | От умеренного до возможного | Разработка плана управления транспортным движением | Подрядчик | От незначительного до невероятного |
|  |  |  |  | Поддержание объездных путей на время строительства, а также определение и обеспечение соблюдения скоростных ограничений | Местное управление ГАИ |  |
|  |  |  |  | Установка предупреждающих и запрещающих дорожных знаков в опасных местах | Подрядчик, местное управление ГАИ |  |
|  | Затруднение подъезда к жилым районам в связи с рытьем траншей |  | От умеренного до вероятного | Максимальное сокращение времени строительства | Подрядчик | От ничтожного до возможного |
|  |  |  |  | Обеспечить переходы и/или альтернативные подъездные дороги |  |  |
|  | Снос зеленых насаждений |  | От умеренного до вероятного | Стволы, отдельно стоящих деревьев, попадающих в зону производства работ, следует предохранять от повреждений, облицовывая их отходами пиломатериалов | Подрядчик | От незначительного до невероятного |
|  |  |  |  | Деревья и кустарники, пригодные для озеленения должны быть выкопаны или пересажены в специально отведенную охранную зону |  |  |
| Эксплуатация | Подтопление территорий в связи с утечками воды |  | От умеренного до возможного | Вести постоянное наблюдение за работой и состоянием сети водопровода путем регулярного планового обхода и осмотра всех колодцев | Начальник цеха водоснабжения и водоотведения Дрогичинского ЖКХ | От ничтожного до невероятного |
|  |  |  |  | Уход за сетями, сооружениями и запорно-регулирующей арматурой должен производиться в соответствии с правилами технической эксплуатации и инструкциями заводов-изготовителей оборудования | Начальник цеха водоснабжения и водоотведения Дрогичинского ЖКХ |  |
|  | Повышение потребления воды в связи с повышенной пропускной способностью и расширением сетей водоснабжения |  | От умеренного до возможного | Установка индивидуальных приборов учета воды в жилых домах | Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Начальник цеха водоснабжения и водоотведения Дрогичинского ЖКХ | От ничтожного до невероятного |
|  |  |  |  | Соответствующая ценовая политика в отношении водных ресурсов |  |  |
|  | Загрязнение воды в результате (i) недостаточной мощности очистных сооружений, неспособных справиться с повышенным объемом стоков в результате более высокого потребления воды |  | От умеренного до возможного | Обеспечить наличие соответствующих средств и мощностей для очистки воды. Это должно быть обеспечено на этапе планирования | Руководства Дрогичинского ЖКХ | От ничтожного до невероятного |