Пояснительная записка

к Плану мероприятий по охране окружающей среды по объекту

«Развитие систем водоотведения г Дрогичин со строительством очистных сооружений. I очередь»

В результате экологической оценки предлагаемого объекта по объекту «Развитие систем водоотведения г Дрогичин со строительством очистных сооружений. I очередь»сделаны следующие выводы:

Анализ экологических аспектов подтверждает, что объект «Развитие систем водоотведения г Дрогичин со строительством очистных сооружений. I очередь» относится к категории «В» в соответствии с положениями Операционной политики Всемирного Банка п. 4.01 «Экологическая оценка».

Предполагаемое неблагоприятное экологическое воздействие возможно, главным образом, при проведении строительных работ и будет иметь локальный характер (территория стройплощадки). Не предполагается, что проект окажет негативное воздействие на жителей или изменит ситуацию в экологически значимых районах г.Дрогичина.  В большинстве случаев предлагаемые меры могут существенно минимизировать негативное воздействие и могут быть разработаны за короткое время.  Представляется, что если предлагаемые меры для минимизации негативного воздействия будут должным образом реализованы, предлагаемый объект будет иметь преимущественно положительное воздействие на окружающую среду и здоровье населения за счет (ii) более высокого качества питьевой воды за счет улучшения экологического состояния подземных вод.

На основании экологической оценки можно дать следующие рекомендации.

В целях дальнейшего закрепления положительного экологического воздействия предлагаемого объекта необходимо принять во внимание следующее:

- строительство очистных сооружений должно по возможности учитывать возможный рост водоотведения  и сочетаться с расширением сетей канализации и увеличением охвата населения, которое ранее не имело централизованного водоотведения.

Реализация проекта может иметь следующие последствия:

- Постоянное или временное изъятие земельных участков;

- Временное повышение уровня шума  в связи с проведением  строительных работ;

- Загрязнение почвы и воды на строительных площадках в связи с утечкой нефтепродуктов

- Временный неприглядный вид объектов в связи с хранением мусора;

- Травмирование рабочих подрядчиков при несоблюдении соответствующих норм техники безопасности и гигиены труды;

- Потеря почвенного слоя, приводящая к эрозии почв;

- Временное загрязнение воздуха (CO2, NOx, пыль и т.д.) в связи со строительными работами и повышением интенсивности транспортного движения;

- Утрата или повреждение археологических артефактов;

- Увеличение  потребления воды на нужды строительной площадки;

- Затруднение  подъезда к жилым и деловым районам в связи с земляными работами и ограждением;

- Рост дорожно-транспортных происшествий, связанных земляными работами, использованием тяжелой техники и интенсивным движением;

- Загрязнение в связи с ненадлежащей утилизацией отходов во время строительства;

- Эрозия почв в результате неправильного обращения с почвенным слоем.

Основные меры по минимизации воздействия  включают:

- Подготовку планов природоохранных мероприятий для конкретных объектов на этапе детального планирования, которые должны определить конкретные экологические проблемы и их конкретное решение;

- На этапе проведения тендера, требование к подрядчикам включать в свои предложения меры по снижению отрицательного экологического воздействия.

Предлагаемые меры по минимизации отрицательного  воздействия при строительстве сетей водопровода:

- Выбор оптимального места расположения сетей, оптимальных подъездных путей, линий электропередач для максимального снижения отрицательного экологического и социального воздействия;

- Установка индивидуальных счетчиков воды в квартирах и жилых домах, а также ценовая политика, стимулирующая снижение потребления воды;

- Определение специальных полигонов для утилизации отходов;

- Хранение отходов (ожидающих утилизации) в назначенных участках для максимального снижения риска причинения травм рабочим и другим лицам;

- Максимальное сокращение времени строительства;

- Соблюдение установленного графика проведения шумных строительных работ;

- Поддержание строительных площадок в надлежащем состоянии в целях максимального сокращения загрязнения и уровня шума;

- Соблюдение (и разработка, в случае отсутствия) методов безопасного производства работ;

- Правильное использование средств защиты при необходимости работы с асбестосодержащими материалами;

- Организация временных объездных путей на этапе строительства, определение и контроль соблюдения ограничений скорости, а также установка предупреждающих и запрещающих дорожных знаков для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в связи земляными работами, использованием тяжелой техники и повышением интенсивности дорожного движения во время строительства.

- Организация переходов и/или альтернативных подъездных путей для сохранения соответствующего доступа к жилым и деловым районам;

- Применение мер по обеспыливанию, надлежащему управлению работами и должному строительному надзору для минимизации  загрязнения воздуха;

- Ежедневная проверка машин и механизмов на предмет утечки масла или топлива, запрет на мойку машин на строительных площадках в целях максимального снижения загрязнения почв и воды на строительных площадках;

- Отделение почвенного и подпочвенного слоев во время земляных работ, возвращение почвенного слоя после укладки труб для максимального снижения эрозии почв и содействия рекультивации растительности;

- Прекращение работ (для того, чтобы дать возможность квалифицированным специалистам произвести оценку площадки) в случае находки археологических или культурных артефактов.

В представленном Плане мероприятий по охране окружающей среды по объекту «Развитие систем водоотведения г Дрогичин со строительством очистных сооружений. I очередь» кратко изложены основные аспекты возможного воздействия, предлагаемые меры по его минимизации, а также описание обязанностей в области мониторинга и контроля.